別表第１（第８条関係）

| 図書の種類 | 明示すべき事項 |
| --- | --- |
| ① 位置図 | 方位、縮尺（1／10,000～1／25,000）、事業区域の位置、主要な道路、河川、公共施設の位置及び名称、関連法令の規制区域、事業区域内から雨水が排出される場合はその流末又は河川への経路 等 |
| ② 現況平面図 | 方位、縮尺（1／250～1／500）、事業区域の境界及び現況高、現況道路名、河川名、排水構造物、等高線、官民境界、周辺住民等及び近隣住民等の各対象範囲、事業区域及び周囲の土地利用及び地形の状況 |
| ③ 現況縦横断図 | 方位、縮尺（1／100～1／200）、事業区域の境界、構造物寸法及び排水方向 |
| ④ 現況写真 | 事業区域の全景及び各方角からの写真 |
| ⑤ 合成公図 | 事業区域及び隣接する土地の所有者、地積及び地目（公共施設の対側も含む。）並びに事業区域及び隣接する法定外道路及び普通河川等 |
| ⑥ 求積図 | 方位、縮尺（1／250～1／500）、事業区域及び太陽光発電設備の水平投影面積の求積に必要な寸法及び算式 |
| ⑦ 土地利用計画平面図 | 方位、縮尺（1／250～1／500）、事業区域の境界、太陽光発電設備の設置位置、現況道路名、河川名及び土地利用計画表、事業区域に接続する道路の位置及び幅員、太陽光発電設備の位置、形状及び高さ、雨水排水又は防災のための工作物の位置、種類及び高さ、柵塀の位置、種類及び高さ、緩衝帯の位置及び幅員、植栽及び緑化施設の位置、種類、形状及び面積、各敷材の位置、種類及び敷設高 |
| ⑧ 造成計画図 | 方位、縮尺（1／250～1／500）、事業区域の境界及び計画高、現況道路名、河川名、法面、構造物、切盛土、法面勾配、法面保護工及び事業に関わる法令等の名称 |
| ⑨ 造成計画縦横断図 | 方位、縮尺（1／100～1／200）、事業区域の境界、切盛土、構造物寸法及び排水方向 |
| ⑩ 土量計算書 |  |
| ⑪ 雨水排水計画平面図 | 方位、縮尺（1／250～1／500）、事業区域の境界、現況道路名、河川名、排水構造物、排水方向及び流末流量 |
| ⑫ 雨水排水処理施設等構造図 | 方位、縮尺（1／20～1／100） |
| ⑬ 雨水排水処理検討書 |  |
| ⑭ その他の各種構造図 | 方位、縮尺（1／20～1／100）、擁壁にあっては断面図及び展開図 |
| ⑮ 構造計算書 | 太陽光発電設備の積雪荷重、風圧力、地震力等への構造耐力 |
| ⑯ 完成予想図 | フォトモンタージュ等による太陽光発電設備の設置イメージ |
| ⑰ その他村長が必要と認めた図書及び事項 |  |

様式第１号（第５条関係）

事前協議書

年　　月　　日

青木村長

（事業者）

住　　所

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

法人にあっては、主たる事務所の

所在地及び名称並びに代表者の氏名

連 絡 先

条例第６条第１項の規定により、下記の太陽光発電事業に関する計画の素案について、事前協議を申し出ます。

１　事業概要

| 事業名 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事業区域のうち太陽光発電事業の用に供する開発行為を行う土地 | 所在地 |  |
|  | 面積 | ㎡ |
|  | 傾斜角度 | 最大： 度 最小： 度 平均： 度 |
| 太陽光モジュールの築造面積 |  | ㎡ |
| 発電出力 |  | kW |
| 設計予定者 | 住所 | （法人にあっては、主たる事務所の所在地） |
|  | 氏名又は名称 | （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） |
|  | 連絡先 |  |
| 工事施工予定者 | 住所 | （法人にあっては、主たる事務所の所在地） |
|  | 氏名又は名称 | （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） |
|  | 連絡先 |  |
| 周辺住民等への説明会開催予定日 |  | 年 月 日 |
| 工事着手予定日 |  | 年 月 日 |
| 工事完了予定日 |  | 年 月 日 |
| 運用開始予定日 |  | 年 月 日 |
| 運用終了予定年 |  | 年 |

２　事業区域の適正簡易チェックシート

(１)　事業区域内に禁止区域（条例第５条各号）が含まれていないことの確認

| 確認項目 | 適合する 場合は○ |
| --- | --- |
| ① 保安林等の区域は事業区域内にない。 |  |
| ② 砂防指定地は事業区域内にない。 |  |
| ③ 地すべり防止区域は事業区域内にない。 |  |
| ④ 急傾斜地崩壊危険区域は事業区域内にない。 |  |
| ⑤ 土砂災害特別警戒区域は事業区域内にない。 |  |
| ⑥ 郷土環境保全地域は事業区域内にない。 |  |

※上記①から⑥のいずれかに１つでも適合しない項目がある場合は、事前協議の申し出を行うことはできません。

(２)　事業区域に関するその他の確認

| 確認項目 | 適合する 場合は○ |
| --- | --- |
| ① 事業区域は山腹崩壊危険地区又はこれに隣接した地域ではない。 |  |
| ② 事業区域は崩壊土砂流出危険地区又はこれに隣接した地域ではない。 |  |
| ③ 事業区域は地すべり危険地区又はこれに隣接した地域ではない。 |  |
| ④ 事業区域は砂防指定地の上流地域又はこれに隣接して地域ではない。 |  |
| ⑤ 事業区域は地すべり防止区域に隣接した地域ではない。 |  |
| ⑥ 事業区域は急傾斜地崩壊危険区域に隣接した地域ではない。 |  |
| ⑦ 事業区域は土砂災害特別警戒区域の上流地域ではない。 |  |
| ⑧ 事業区域は土砂災害警戒区域又はこの上流地域ではない。 |  |
| ⑨ 事業区域は土石流危険渓流の上流地域又はこれに隣接した地域ではない。 |  |
| ⑩ 事業区域は地すべり危険箇所又はこれに隣接した地域ではない。 |  |
| ⑪ 事業区域は急傾斜地崩壊危険箇所又はこれに隣接した地域ではない。 |  |
| ⑫ 事業区域は過去に自然災害が発生した場所ではない。 |  |
| ⑬ 事業区域は郷土環境保全地域に隣接した地域ではない。 |  |
| ⑭ 事業区域の付近に指定文化財はない。 |  |
| ⑮ 事業区域は青木村埋蔵文化財の包蔵地ではない。 |  |
| ⑯ 事業区域は農用地区域内農地ではない。 |  |
| ⑰ 事業区域は第1種農地ではない。 |  |
| ⑱ 事業区域から50ｍ以内に居住用の建築物は存在していない。 |  |
| ⑲ 事業区域から200m以内に居住用の建築物は存在していない。 |  |
| 上記①から⑰の項目のうち、適合しない項目がある場合又は防災上若しくは自然環境等の保全上懸念される事項がある場合は、当該項目又は事項に対する具体的な対応方針を本欄に記入すること。 |  |

（備考）

事業区域を複数工区に分けて実施する場合は、事業区域及び工区ごとに上記１、２の作成すること。

様式第２号（第５条関係）

事前協議済通知書

○○青総第○○号

年　　月　　日

（事業者）

青木村村長

印

条例第６条第３項の規定により、下記の太陽光発電事業に関する計画の素案について、事前協議を終了したことを通知します。

| 事業名 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事業区域のうち太陽光発電事業の用に供する開発行為を行う土地 | 所在地 |  |
|  | 面積 | ㎡ |
| 太陽光モジュールの築造面積 |  | ㎡ |
| 発電出力 |  | kW |
| （特記事項） |  |  |

（備考）

条例第10条第１項に基づく届出の際は、本通知書の写しを添付すること。

様式第３号（第６条関係）

| 太陽光発電事業計画のお知らせ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 |  | （土地利用計画図） 90㎝ 以上 |
| 開発行為面積 | ㎡ |  |
| 発電出力 | kW |  |
| 事業者 | 住所 氏名又は名称 連絡先 |  |
| 設計予定者 | 住所 氏名又は名称 連絡先 |  |
| 工事施工予定者 | 住所 氏名又は名称 連絡先 |  |
| 工事着手予定日 | 年 月 日 | この標識は、青木村太陽光発電設備の適正な設置及び維持管理に関する条例の規定により設置したものです。 年 月 日設置 |
| 工事完了予定日 | 年 月 日 |  |
| 運用開始予定日 | 年 月 日 |  |

90㎝以上

90㎝以上

90㎝

以上

様式第４号（第６条関係）

標識設置届出書

年　　月　　日

青木村長

（事業者）

住　　所

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

法人にあっては、主たる事務所の

所在地及び名称並びに代表者の氏名

連 絡 先

条例第７条第２項の規定により、下記のとおり標識を設置したことを届け出ます。

| 事業名 |  |
| --- | --- |
| 開発行為面積 | ㎡ |
| 発電出力 | kW |
| 設計予定者 | 住所 氏名又は名称 連絡先 |
| 工事施工予定者 | 住所 氏名又は名称 連絡先 |
| 工事着手予定日 | 年 月 日 |
| 工事完了予定日 | 年 月 日 |
| 運用開始予定日 | 年 月 日 |

様式第５号（第７条関係）

説明会等経過報告書

年　　月　　日

青木村長

（事業者）

住　　所

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

法人にあっては、主たる事務所の

所在地及び名称並びに代表者の氏名

連 絡 先

条例第８条第４項の規定により、同条第８条第１項及び第２項の規定による説明会の開催その他関連経過を報告します。

なお、この記載内容は事実と相違ありません。

| 事業名 |  |
| --- | --- |
| 開催日時 | 年 月 日 時 分～ 時 分 |
| 開催場所 |  |
| 事業者側の出席者の氏名、所属等 |  |
| 参加者数 | 名 |
| 説明した内容 |  |
| 近隣参加者からの主な意見と対応方針 |  |

（備考）

複数回説明会を開催した場合は、説明会ごとに報告すること。

様式第６号（第８条関係）

事業計画提案書

年　　月　　日

青木村長

（事業者）

住　　所

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

法人にあっては、主たる事務所の

所在地及び名称並びに代表者の氏名

連 絡 先

条例第10条第１項の規定により、下記のとおり、太陽光発電事業に関する計画の案を提出します。

１　事業概要

| 事業名 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事業区域のうち太陽光発電事業の用に供する開発行為を行う土地 | 所在地 |  |
|  | 面積 | ㎡ |
|  | 傾斜角度 | 最大： 度 最小： 度 平均： 度 |
| 太陽光モジュールの築造面積 |  | ㎡ |
| 発電出力 |  | kW |
| 設計予定者 | 住所 | （法人にあっては、主たる事務所の所在地） |
|  | 氏名又は名称 | （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） |
|  | 連絡先 |  |
| 工事施工予定者 | 住所 | （法人にあっては、主たる事務所の所在地） |
|  | 氏名又は名称 | （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） |
|  | 連絡先 |  |
| 周辺住民等への説明会開催実施日 |  | 年 月 日 |
| 工事着手予定日 |  | 年 月 日 |
| 工事完了予定日 |  | 年 月 日 |
| 運用開始予定日 |  | 年 月 日 |
| 運用開始予定年 |  | 年 |

２　近隣住民等一覧表及び同意の有無

※建築物及び工作物の所有者以外に、当該建築物及び工作物の占有者、管理者、借主又は居住者（同一の世帯に複数の居住者がいる場合はそのうちの代表者１名）の同意も必要になります。

| 近隣住民等の該当する者の所在地及び地番並びに住所及び氏名 |  | 区 分 | 左記該当者の 同意書の有無 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在地及び地番 | 青木村大字 | 所有者・その他 | 有 ・ 無 |
| 住所及び氏名 |  |  |  |
| 所在地及び地番 | 青木村大字 | 所有者・その他 | 有 ・ 無 |
| 住所及び氏名 |  |  |  |
| 所在地及び地番 | 青木村大字 | 所有者・その他 | 有 ・ 無 |
| 住所及び氏名 |  |  |  |
| 所在地及び地番 | 青木村大字 | 所有者・その他 | 有 ・ 無 |
| 住所及び氏名 |  |  |  |
| 所在地及び地番 | 青木村大字 | 所有者・その他 | 有 ・ 無 |
| 住所及び氏名 |  |  |  |
| 所在地及び地番 | 青木村大字 | 所有者・その他 | 有 ・ 無 |
| 住所及び氏名 |  |  |  |
| 所在地及び地番 | 青木村大字 | 所有者・その他 | 有 ・ 無 |
| 住所及び氏名 |  |  |  |
| 所在地及び地番 | 青木村大字 | 所有者・その他 | 有 ・ 無 |
| 住所及び氏名 |  |  |  |
| 近隣住民等の該当者のうち同意書のある者の合計 |  |  |  |
| 近隣住民等の該当者の合計 |  |  |  |

３　事業計画（当初・変更）

| 地目別概要 | 総面積 |  |  |  | 謄本 ㎡ |  |  |  | 実測 ㎡ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宅 地 |  |  |  | 謄本 ㎡ |  |  |  | 実測 ㎡ |  |
|  | 田 |  |  |  | 謄本 ㎡ |  |  |  | 実測 ㎡ |  |
|  | 畑 |  |  |  | 謄本 ㎡ |  |  |  | 実測 ㎡ |  |
|  | 山 林 |  |  |  | 謄本 ㎡ |  |  |  | 実測 ㎡ |  |
|  | その他( ) |  |  |  | 謄本 ㎡ |  |  |  | 実測 ㎡ |  |
| 太陽光発電設備計画 | 用地面積 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |
|  | 発電出力 |  |  |  | kW |  |  |  |  |  |
|  | 基礎構造 |  |  |  | コンクリート基礎 |  |  |  | 本 |  |
|  |  |  |  |  | 直接基礎 |  |  |  | 本 |  |
|  |  |  |  |  | その他 |  |  |  | 本 |  |
|  | パワーコンディショナーの設置台数 |  |  |  |  |  |  |  | kW 台 kW 台 |  |
|  | 管理棟の有無 |  |  |  | 有（床面積 ㎡） 無 |  |  |  |  |  |
| 接道計画 （主たる道路） | 東側 西側 南側 北側 |  |  |  | 国道 号 に ｍ 接道 県道 線 に ｍ 接道 村道 線 に ｍ 接道 農道 線 に ｍ 接道 その他道路 に ｍ 接道 |  |  |  |  |  |
| 第３者の侵入 防止対策 | 防犯灯（種類 ） |  |  |  |  |  |  |  | 灯 |  |
|  | 防護柵（種類 ） |  |  |  |  |  |  |  | 延長 | m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高さ | m |
|  | その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  | m |  |
| 雨水排水処理計画 | 集排水路 | （使用資材・延長） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 調整池 | （構造・貯留量） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浸透施設 | （構造・貯留量） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 緑化計画 | 空地の緑化方法： で ㎡ 法面の緑化方法： で ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 木竹伐採計画 | 樹種： を ㎥ 伐採 樹種： を ㎥ 伐採 樹種： を ㎥ 伐採 樹種： を ㎥ 伐採 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 伐採届出 |  | 年 月 日付 届出済 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 除 根 |  | 有り 無し |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 伐採木竹 処分方法 |  | 場外搬出処分： ㎥ その他（ ）： ㎥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 造成計画 | 切土量： ㎥ 盛土量 ㎥ 残土処理量(場外搬出)： ㎥ 法面整形の面積 切土法面： ㎡ 盛土法面 ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定価格買取期間終了後の計画 | 固定価格 買取期間 |  |  | 開始予定日 年 月 日 終了予定日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定価格買取 期間終了後の 事業予定 |  |  | □太陽光発電事業の継続 □宅地への変更 □農地への変更 □その他（具体的に記載してください） |  |  |  |  |  |  |
| 農地関係 | 農業振興地域 除外関係 |  |  | ・除外済 除外時期 年 月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ・除外予定 予定時期 年 月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ・該当無し |  |  |  |  |  |  |
|  | 農地転用関係 |  |  | ・転用済 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ・転用申請中 転用予定 年 月 |  |  |  |  |  |  |
| 保守点検計画 | 保守点検 |  |  | 時期 |  | 定期 （年間） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 非常時 □台風 □地震 □豪雨 □豪雪 □その他 | 実施基準 最大瞬間風速 m/s以上 震度・マグニチュード 以上 積算雨量 mm以上 累積降雪量 cm以上 |  |  |  |
|  |  |  |  | 項目 |  | 太陽光 発電設備 | □ （ 定期 ・ 非常時 ） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 太陽光 発電設備 以外 | □法面亀裂の有無 （ 定期 ・ 非常時 ） □土砂流出（洗堀）の有無 （ 定期 ・ 非常時 ） □土砂流入（堆積）の有無 （ 定期 ・ 非常時 ） □雑草繁茂の有無 （ 定期 ・ 非常時 ） □ （ 定期 ・ 非常時 ） |  |  |  |
|  | 保守点検業者 |  |  | 住所 |  | （法人にあっては、主たる事務所の所在地） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氏名 |  | （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 連絡先 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保守点検実施後 の措置（村への報告方法等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 維持管理計画 | 太陽光発電設備の耐用年数 |  |  | 太陽光パネル |  |  |  | 年 |  |  |
|  |  |  |  | 接続箱 |  |  |  | 年 |  |  |
|  |  |  |  | パワーコンディショナー |  |  |  | 年 |  |  |
|  |  |  |  | キュービクル |  |  |  | 年 |  |  |
|  |  |  |  | 蓄電池 |  |  |  | 年 |  |  |
|  |  |  |  | その他 |  |  |  | 年 |  |  |
|  | 太陽光発電設備の清掃、交換、修繕、更新等（耐用年数経過後の対応） |  |  | 時期 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 内容 |  |  |  |  |  |  |
|  | 雨水排水処理施設の清掃、更新等 |  |  | 時期 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 内容 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敷材の 清掃、更新等 |  |  | 時期 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 内容 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防護柵の 清掃、更新等 |  |  | 時期 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 内容 |  |  |  |  |  |  |
|  | その他の工作物 の清掃、更新等 |  |  | 時期 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 内容 |  |  |  |  |  |  |
|  | 植栽の維持管理 |  |  | 時期 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 内容 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敷地内の除草 （年間） |  |  | 時期 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 周知方法 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 除草剤名 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 散布範囲 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 飛散対策 |  |  |  |  |  |  |
| 苦情、紛争、災害発生時及び保守点検で異常が認められた場合の対応 | 連絡先 |  |  | 住所 |  | （法人にあっては、主たる事務所の所在地） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氏名 |  | （法人にあっては、名称及び担当者の氏名） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 電話番号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 村への連絡及び対応後の 報告方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地域住民への 連絡及び対応後の報告方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三者への譲渡 | 譲渡予定の有無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地位承継時の 特記事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地位承継届出書提出予定日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 廃止時の撤去･廃棄に係る措置 | 時期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 処分先 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （上記計画が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）その他関係法令等に適合する計画であることの説明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 撤去･廃棄に係る費用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上記費用の 積立て計画 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他防災上又は自然環境等の保全の観点から懸念される事項への対応措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

様式第７号（第８条関係）

事業計画変更届出書

年　　月　　日

青木村長

（事業者）

住　　所

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

法人にあっては、主たる事務所の

所在地及び名称並びに代表者の氏名

連 絡 先

条例第10条第２項の規定により、同条第１項の規定により提出した下記の太陽光発電事業に関する計画の案について、一部内容を変更しましたので、届け出ます。

| 事業名 |  |
| --- | --- |

１　変更する理由及び変更概要

２　変更した図書及び書類

※内容の変更を行った図書又は書類の名称を以下に列挙し、別途添付する変更後の図書及び書類において、変更箇所を赤字で明示すること。

３　変更内容の説明

※変更内容がわかるよう、必要に応じ、以下にその内容を記載すること。

様式第８号（第８条関係）

事業者変更届出書

年　　月　　日

青木村長

（事業者）

住　　所

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

法人にあっては、主たる事務所の

所在地及び名称並びに代表者の氏名

連 絡 先

条例第10条第４項の規定により、同条第１項の規定により計画の案を提出した下記の太陽光発電事業の事業者を変更しましたので、届け出ます。

| 事業名 |  |
| --- | --- |

１　変更内容

（変更前の事業者）

住　所

氏　名

（法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名）

連絡先

（変更後の事業主）

住　所

氏　名

（法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名）

連絡先

２　変更する理由

様式第９号（第８条関係）

事業計画取下届出書

年　　月　　日

青木村長

（事業者）

住　　所

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

法人にあっては、主たる事務所の

所在地及び名称並びに代表者の氏名

連 絡 先

条例第10条第５項の規定により、同条第１項の規定により提出した下記の太陽光発電事業に関する計画の取り下げを届け出ます。

| 事業名 |  |
| --- | --- |

１　取り下げる理由

様式第10号（第９条関係）

事業計画に関する協定書

青木村太陽光発電設備の適正な設置及び維持管理に関する条例（令和　　年告示第　　号。以下「条例」という。）に基づき、青木村（以下「甲」という。）と、事業者　　　　　　　　　　　　（以下「乙」という。）との間において、乙が施行する　　　　　　　　　　　　　　　　(以下「当該事業」という。)の実施にあたり、次のとおり協定を締結する。

第１条　乙が当該事業を行う区域のうち、太陽光発電事業の用に供する開発行為を行う土地の所在地、面積、太陽光モジュールの築造面積及び発電出力は次の各号のとおりとする。

(１)　所 在 地　青木村大字

(２)　面　　積　　　　　　　　㎡

(３)　築造面積　　　　　　　　㎡

(４)　発電出力　　　　　　　　kW

第２条　乙が行う当該事業の実施については、条例によるものとする。

第３条　乙は、当該開発区域内からの排水については、下流域に汚濁や災害等を及ぼすことのないよう適正な維持管理に努めるものとする。

第４条　乙が当該開発区域内及び既存道路等関連する区域で、工事完了後乙の工事施行が原因で当該事業による工作物及び公共施設の破損、災害等が発生した場合は、乙の責任とし、速やかに甲に報告するものとする。

第５条　前条の破損、災害等の復旧に要する経費は乙の負担とし、甲の技術指導を受け、発生後速やかに復旧するものとする。

第６条　乙の当該事業に関連する区域での工事中及び工事完了後において、周辺住民の良好な環境や安全を阻害することのないように、乙の責任と負担において、必要な措置を講ずるものとする。

第７条　乙の都合により、当該事業に伴い築造された太陽光発電設備、及びその他の附帯施設等の所有者、又は土地の所有者が変更になる場合は、乙は変更後の所有者に本協定書の内容を十分に説明し、承継するものとする。

第８条　乙は、固定価格買取り期間終了後においても、引き続き適正な維持管理を行うものとする。また、太陽光発電設備の耐用年数経過後、又は耐用年数前に事業を廃止する場合は、乙の負担により遅滞なく当該設備の撤去等適正な処理を行うものとする。

第９条　この協定の解釈に疑義が生じた場合又はこの協定に定めのない事項については、その都度甲乙両者で協議するものとする。

この協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自１通を保有するものとする。

年　　　月　　　日

甲　　小県郡青木村大字田沢１１１

青木村

上記代表者　青木村長　　　　　　　　　　　　　　㊞

乙　　（住所）

（氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

様式第11号（第10条関係）

工事着手届出書

年　　月　　日

青木村長

（事業者）

住　　所

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

法人にあっては、主たる事務所の

所在地及び名称並びに代表者の氏名

連 絡 先

（工事施工者）

住　　所

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

法人にあっては、主たる事務所の

所在地及び名称並びに代表者の氏名

連 絡 先

条例第12条第２項の規定により、下記の太陽光発電事業における太陽光発電設備を設置する工事に着手したことを届け出ます。

| 事業名 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 協定締結日 | 年 月 日 |  |
| 施行場所 | 青木村大字 |  |
| 予定工期 | 自 年 月 日 |  |
|  | 至 年 月 日 |  |
| 現場責任者 | 住 所 |  |
|  | 氏 名 |  |
|  | 連絡先 |  |

様式第12号（第11条関係）

工事完了届出書

年　　月　　日

青木村長

（事業者）

住　　所

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

法人にあっては、主たる事務所の

所在地及び名称並びに代表者の氏名

連 絡 先

（工事施工者）

住　　所

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

法人にあっては、主たる事務所の

所在地及び名称並びに代表者の氏名

連 絡 先

条例第13条第１項の規定により、下記の太陽光発電事業における太陽光発電設備を設置する工事が完了したことを届け出ます。

| 事業名 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 協定締結日 | 年 月 日 |  |
| 施行場所 | 青木村大字 |  |
| 工 期 | 自 年 月 日 |  |
|  | 至 年 月 日 |  |
| 運用開始予定日 | 年 月 日 |  |
| 現場責任者 | 住 所 |  |
|  | 氏 名 |  |
|  | 連絡先 |  |

様式第13号（第12条関係）

工事完了確認書

○○青総第○○号

年　　月　　日

（事業者）

青木村村長

印

条例第13条第２項の規定により、下記の太陽光発電事業における太陽光発電設備の工事が完了したことを確認したことを通知します。

| 事業名 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事業者 | 住 所 | （法人にあっては、主たる事務所の所在地） |
|  | 氏名又は名称 | （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） |
| 施行場所 | 青木村大字 |  |
| 事業区域のうち太陽光発電事業の用に供する開発行為を行った土地の面積 | ㎡ |  |
| 太陽光モジュールの 築造面積 | ㎡ |  |
| 発電出力 | kW |  |
| 協定締結日 | 年 月 日 |  |
| 完了確認日 | 年 月 日 |  |
| 備 考 |  |  |

様式第14号（第13条関係）

運用開始届出書

年　　月　　日

青木村長

（事業者）

住　　所

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

法人にあっては、主たる事務所の

所在地及び名称並びに代表者の氏名

連 絡 先

条例第15条第１項の規定により、下記の太陽光発電事業における太陽光発電設備に係る運用を開始しますので、届け出ます。

| 事業名 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事業区域の所在地 |  |  |
| 売電先の電力会社 |  |  |
| 運用開始日 |  | 年 月 日 |
| 運用終了予定年 |  | 年 |
| 保守点検業者 | 住 所 | （法人にあっては、主たる事務所の所在地） |
|  | 氏 名 | （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） |
|  | 連絡先 |  |
| 措置計画 （廃止をするときに限る。） | 撤去 ・ 廃棄 |  |
|  | 事業区域であった土地について、整地、修景その他災害防止及び自然環境等の保全のために実施する措置内容 |  |

※条例第17条第１項の規定による届出の際の添付資料として必要になるため、届け出る際、事業者側で複写し、保管しておくこと。

様式第15号（第14条関係）

30㎝以上

| 発電事業者情報 |  |
| --- | --- |
| 事業者名 |  |
| 代表者氏名 |  |
| 住所 |  |
| 連絡先 |  |

40㎝以上

※材質は対候性を考慮したもの（FRP製、SUS製等）を使用するものとし、防護柵等に緊結すること。

※発電事業者情報として記載する内容は、経済産業大臣から「再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定について」の通知がある場合は、当該発電事業者情報と同様の内容とすること。

様式第16号（第14条関係）

管理者設置等届出書

年　　月　　日

青木村長

（事業者）

住　　所

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

法人にあっては、主たる事務所の

所在地及び名称並びに代表者の氏名

連 絡 先

条例第15条第２項の規定により、下記の太陽光発電事業における太陽光発電設備の管理者を

（　設置　・　変更　）したので、届け出ます。

| 事業名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業区域の所在地 |  |  |  |
| 売電先の電力会社 |  |  |  |
| 管理者 | 区分 | 新 | 旧 |
|  | 住所 （法人にあっては、主たる事務所の所在地） |  |  |
|  | 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） |  |  |
|  | 連絡先 |  |  |
| 設置（変更）日 |  | 年 月 日 |  |
| 変更理由 |  |  |  |

様式第17号（第15条関係）

地位承継届出書

年　　月　　日

青木村長

（新事業者）

住　　所

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

法人にあっては、主たる事務所の

所在地及び名称並びに代表者の氏名

連 絡 先

条例第16条の規定により、下記のとおり、太陽光発電事業の地位を承継したので、届け出ます。

| 事業名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業区域の所在地 |  |  |  |
| 売電先の電力会社 |  |  |  |
| 事業者 | 区分 | 新 | 旧 |
|  | 住所 （法人にあっては、主たる事務所の所在地） |  |  |
|  | 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） |  |  |
|  | 連絡先 |  |  |
| 保守点検業者 | 住所 （法人にあっては、主たる事務所の所在地） |  |  |
|  | 氏名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） |  |  |
|  | 連絡先 |  |  |
| 地位承継の理由 |  |  |  |
| 地位承継日 |  | 年 月 日 |  |

様式第18号（第16条関係）

事業廃止等届出書

年　　月　　日

青木村長

（事業者）

住　　所

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

法人にあっては、主たる事務所の

所在地及び名称並びに代表者の氏名

連 絡 先

条例第17条第１項の規定により、下記の太陽光発電事業を（　廃止　・　中断　・　再開　）したので、届け出ます。

| 事業名 |  |
| --- | --- |
| 事業区域の所在地 |  |
| 事業区域のうち太陽光発電事業の用に供する開発行為を行った土地の面積 | ㎡ |
| 太陽光モジュールの 築造面積 | ㎡ |
| 発電出力 | kW |
| 運用開始日 | 年 月 日 |
| 廃止、中断、再開日 | 年 月 日 廃止 ・ 中断 ・ 再開 |
| 中断予定期間 （中断したときに限る。） | 年 月 日から 年 月 日まで |
| 廃止、中断、再開の理由 |  |
| 廃止又は中断時の 工事の進捗状況 |  |
| 関係者等との調整状況 |  |
| 事故等の防止措置の内容 |  |
| 太陽光発電設備の解体、 撤去及び廃棄に関する 措置の内容（廃止したときに限る。） |  |
| 備 考 |  |

※条例第17条第３項の規定による届出の際の添付資料として必要になるため、届け出る際、事業者側で複写し、保管しておくこと。

様式第19号（第18条関係）

廃止措置完了届出書

年　　月　　日

青木村長

（事業者）

住　　所

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

法人にあっては、主たる事務所の

所在地及び名称並びに代表者の氏名

連 絡 先

条例第17条第３項の規定により、下記の太陽光発電事業の廃止に際し、必要な措置が完了したことを届け出ます。

| 事業名 |  |
| --- | --- |
| 事業区域の所在地 |  |
| 廃止届出日 | 年 月 日 |
| 太陽光発電設備の解体、 撤去及び廃棄に関して、実施した措置の内容及び措置後の概況 |  |
| 備考 |  |

様式第20号（第19条関係）

状況等報告要求書

○○青総第○○号

年　　月　　日

（事業者）

青木村村長

印

条例第19条第１項の規定により、下記の太陽光発電事業に関する記載の事項について、期限までに報告書の提出を求めます。

| 事業名 |  |
| --- | --- |
| 事業区域の所在地 |  |
| 報告徴収事項 |  |
| 提出期限 | 年 月 日 |

様式第21号（第19条関係）

状況等報告書

年　　月　　日

青木村長

（事業者）

住　　所

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

法人にあっては、主たる事務所の

所在地及び名称並びに代表者の氏名

連 絡 先

条例第19条第２項の規定により、　　　年　　月　　日付けで報告を求められた事項については、下記のとおり報告します。

| 事業名 |  |
| --- | --- |
| 事業区域の所在地 |  |
| 報告事項 |  |

様式第22号（第20条関係）

(表)

第　　　　号

立入検査員証

所属

職氏名

この者は、青木村太陽光発電設備の適正な設置及び維持管理に関する条例第20条第２項の規定により立入検査を行う職員であることを証する。

年　　月　　日

青木村長　　　　　　　　　　　㊞

契印

写真

(裏)

注意事項

１　本証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

２　立入検査に従事するときは、本証を常に携帯し、立入検査の際、関係人にこれを提示すること。

３　立入検査員でなくなったときは、直ちに本証を村長に返還すること。

青木村太陽光発電設備の適正な設置及び維持管理に関する条例（抜粋）

第20条　村長は、この条例の施行に関し必要な限度において、その職員に事業区域に立ち入らせ、必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。

２ 前項の規定による立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

※規格は縦６センチメートル、横９センチメートルとする。

様式第23号（第21条関係）

勧告書等

○○青総第○○号

年　　月　　日

（事業者）

青木村村長

印

下記の太陽光発電事業について、記載のとおり、条例第21条（ 第１項の規定による助言又は指導 ・ 第２項に基づく勧告 ）をしますので、期限までに必要な対応又は措置を求めます。

| 事業名 |  |
| --- | --- |
| 事業区域の所在地 |  |
| 助言事項 ・ 指導事項 ・ 勧告事項 |  |
| 対応期限 | 年 月 日 |

様式第24号（第21条関係）

勧告等措置対応報告書

年　　月　　日

青木村長

（事業者）

住　　所

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

法人にあっては、主たる事務所の

所在地及び名称並びに代表者の氏名

連 絡 先

下記の太陽光発電事業について、　　　年　　月　　日付けで（ 助言 ・ 指導 ・ 勧告 ）を受けた事項に対し、必要な対応又は措置を講じたので、条例第21条第３項の規定により、下記のとおり報告します。

| 事業名 |  |
| --- | --- |
| 事業区域の所在地 |  |
| 講じた対応・措置内容 |  |

様式第25号（第22条関係）

命令書

○○青総第○○号

年　　月　　日

（事業者）

青木村村長

印

条例第22条第１項の規定により、下記の太陽光発電事業について、記載のとおり、期限までに必要な対応又は措置を講じることを命じます。

| 事業名 |  |
| --- | --- |
| 事業区域の所在地 |  |
| 命令事項 |  |
| 対応期限 | 年 月 日 |

様式第26号（第22条関係）

命令措置対応報告書

年　　月　　日

青木村長

（事業者）

住　　所

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

法人にあっては、主たる事務所の

所在地及び名称並びに代表者の氏名

連 絡 先

下記の太陽光発電事業について、　　　年　　月　　日付けで命じられた事項に対し、必要な対応又は措置を講じたので、条例第22条第２項の規定により、下記のとおり報告します。

| 事業名 |  |
| --- | --- |
| 事業区域の所在地 |  |
| 講じた対応・措置内容 |  |